## Приложение 1
Приложение №1 к объявлению №28
Перечень закупаемых медицинских изделий способом запроса ценовых предложений
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед., тенге | Сумма за ед., тенге | Место поставки | Сроки и условия поставки
1 | АЛЬБУМИН | АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, печеночный, почечный профиль; бромкрезоловый зеленый, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л : Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %; Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах биохимических-турбидиметрический ВА400 | уп | 2 | 20475 | 40950 | СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Кизатова, 7А | Поставка осуществляется не позднее 16 календарных дней, с даты получения телефонной заявки от Заказчика.
| ИТОГО: |  |  |  |  | 40950