Сатып алынатын медициналық бұйымдарға (зертханаға арналған реагенттер және шығыс материалдары) Техникалық сипаттама

Техническая спецификация к закупаемым медицинским изделиям (реагенты и расходные материалы для лаборатории)

| Лоттың №/ № лота | Тауардың атауы/ Наименование товара | Өлшем бірлігі/ Единица измерения | Тауардың сапасына, техникалық және функционалдық сипаттамаларына (тұтыну ерекшеліктеріне) қойылатын талаптар/ Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Саны/ Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XN-L Check L1 (бақылауқан XN-L Check1) / XN-L Check L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) | Құты/ флакон | XN-l Check L1 (xn-L Check L1 бақылау қаны) XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін. +2 +8 С./ XN-L Check L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) для автоматическо гематологического анализатора XN-550. +2 +8 С. | 9 |
| 2 | XN-L Check L2 (бақылауқан XN-L Check2)/ XN-L Check L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) | Құты/ флакон | XN-l Check L1 (xn-L Check L1 бақылау қаны) XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін. +2 +8 С./ XN-L Check L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) для автоматическо гематологического анализатора XN-550. +2 +8 С. | 9 |
| 3 | XN-L Check L3 (бақылауқан XN-L Check3)/ XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) | Құты/ флакон | XN-l Check L1 (xn-L Check L1 бақылау қаны) XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін. +2 +8 С./ XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) для автоматическо гематологического анализатора XN-550. +2 +8 С. | 9 |
| 4 | LYSERCELL WDF | Құты/ флакон | LYSERCELL WDF (Лизируиялық реагент LYSERCELL WDF) Автоматты гематологиялық анализаторы үшін XN-550. +2 +35 C. 2 л. / LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) для автоматического гематологического анализатора XN-550. +2 +35 C. 2 л. | 40 |
| 5 | FLUOROCELL WDF (бояғыш реагент)/ FLUOROCELL WDF (Окрашивающий реагент) | Қорап/ упаковка | 5 популяция бойынша лейкоциттерді дифференциалды санау кезінде сұйылтылған қан үлгілеріндегі лейкоциттерді бояуға арналған Реагент. Автоматты гематологиялық анализаторлар үшін XN-350, XN-550. Қаптама 2х22 мл. тасымалдау және сақтау температурасы +2 +35 С./ Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям. Для автоматических гематологических анализаторов XN-350, XN-550. Упаковка 2х22 мл. Температура транспортировки и хранения +2 +35 С. | 12 |
| 6 | SULFOLYSER (қандағы гемоглобин концентрациясын анықтауға арналған Реагент)/ SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) | Құты/ флакон | SULFOLYSER (Xn-550 (1х500мл) +1 +30 С. 500 мл Автоматты гематологиялық анализатор үшін қандағы гемоглобин концентрациясын анықтауға арналған Реагент./ SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) для автоматического гематологического анализатора XN-550 (1x500мл) +1 +30 С. 500 мл. | 30 |
| 7 | Cellclean (тазартқыш ерітінді)/ Cellclean (очищающий раствор) | Құты/ флакон | Cellclean (XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін cellclean тазартқыш ерітіндісі). +1 +30 C. 50 мл./ Cellclean (очищающий раствор Cellclean) для автоматического гематологического анализатора XN-550. +1 +30 C. 50 мл. | 5 |
| 8 | CELLPACK DCL (Толық қанды сұйылтқыш)/ CELLPACK DCL (Разбавитель цельной крови) | Канистр/ канистра | CELLPACK DCL (XN-550 Автоматты гематологиялық анализаторы үшін cellpack DCL жаңа қан сұйылтқышы. +2 +35 C. 20 л./ CELLPACK DCL (Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL ) для автоматического гематологического анализатора XN-550. +2 +35 C. 20 л. | 45 |
| 9 | Рекомбипластин 2G 360 тест/ Рекомбипластин 2G 360 тестов | Қорап/ упаковка | Адам цитратты плазмасындағы протромбин уақытын (ПВ), МНО және есептеу фибриногенін анықтауға арналған Реагент. Гемостаздың сыртқы жолын бағалау және ОАТ мониторингі үшін пайдаланылады. Реагенттің құрамына Мич ~ 1 сипатталатын рекомбинантты адам тін факторы кіреді. Реагент анализатордың бортында 4 күн тұрақты. Шығару түрі: лиофилизат. Анықтау әдістері: нефелометрия немесе турбидиметрия. Картон орамаларда. Орау: 5 фл. 20 мл реагенттен + 5 фл. 20 мл сұйылтқышпен. ACL ELITE PRO in vitro диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық анализаторлардың керек-жарақтарымен жұмыс істеу үшін қолданылады./ Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. В картонных упаковках. Фасовка: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 10 | АЧТВ (сұйық) анықтауға арналған жиынтық 720 тест (синтетикалық фосфолипидтермен реагент) / Набор для определения АЧТВ (жидк) 720 тестов (реагент с синтетическими фосфолипидами) | Қорап/ упаковка | Адамның цитраттық плазмасында ішінара белсендірілген тромбиндік уақытты (АЧТВ) анықтауға арналған Реагент. АЧТВ әдісі ұюдың ішкі жолының бұзылуын бағалау үшін және гепаринді антикоагулянтты терапияны мониторингілеу үшін негізгі скринингтік¶әдіс ретінде қолданылады. Реагент плазмада гепариннің болуына жоғары сезімталдығымен және ұюдың ішкі жолы факторларының тапшылығымен сипатталады. Плазмадағы ВА болуына жоғары сезімталдық антифосфолипидті синдромды (АФС) бастапқы диагностикалау үшін реагентті пайдалануға мүмкіндік береді. Шығарылу түрі: сұйық, қолдануға дайын. Орау: 5 фл. 9 мл реагенттен + 5 фл. 8 мл кальций хлоридінен. Анықтау әдістері: нефелометрия немесе турбидиметрия. ACL ELITE PRO in vitro диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық анализаторлардың жұмыс істеу үшін қолданылады./ Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового¶метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепариновой антикоагулянтной терапии. Реагент характеризуется высокой чувствительностью к присутствию в плазме гепарина и дефициту факторов внутреннего пути свертывания. Высокая чувствительность к присутствию ВА в плазме позволяет использовать реагент для первичной диагностики антифосфолипидного синдрома (АФС). Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Фасовка: 5 фл. по 9 мл реагента + 5 фл. по 8 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 11 | Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin/ Фибриноген QFA - HemosIL Fibrinogen, QFA Thrombin | Қорап/ упаковка | Фибриноген QFA - HemosILFibrinogen, QFAThrombin (10х5мл), t +2+8 С. Адамның цитраты плазмасындағы Клаус бойынша фибриногенді анықтауға арналған Реагент. Реагент құрамына 100 бірлік/мл концентрациясында тазартылған бұқатромбині кіреді.Әдістің сызықтық мәні 35-1000 мг/длқұрайды. Реагент тромбиннің тікелей тежегіш теріне сезімтал емес.Шығарылу түрі: лиофилизат. Анықтауәдістері: нефелометрия немесе турбидиметрия. Картон пакеттерде жеткізіледі (уп.: 10 ЖТ. 5 мл реагенттен). Сақтау температурасы +2 +8 C .Орау: 10 ЖТ. 5 мл реагенттен. Анықтау әдістері: нефелометрия немесе турбидиметрия. Анализатор үшін ACL ELITE PRO in vitro диагностикасына арналған автоматы коагулометриялық, керек-жарақтары бар./ Фибриноген QFA - HemosILFibrinogen, QFAThrombin (10х5мл), t +2+8 С. Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 C . Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 1 |
| 12 | Роторлар/ Роторы | Қорап/ упаковка | Роторлар (20 кюветке) - ACL ELITE PRO in vitro диагностикасына арналған автоматты коагулометриялық анализатор үшін rotors (20 cuvetettes). Өлшеу ұяшықтары. Автоматты коагулометрлерде гемостаз жүйесіне зерттеу жүргізуге арналған. Материал: оптикалық мөлдір пластик. Картон орамаларда (1х20 позиция, 100 дана/уп). Сақтау температурасы +4 +45 C ./ Роторы (на 20 кювет) - Rotors (20 cuvetettes) для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO. Измерительные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. В картонных упаковках (1х20 позиций, 100шт/уп). Температура хранения +4 +45 C . | 6 |
| 13 | Референсті эмульсия / Референсная эмульсия | Құты/ флакон | Оптикалық референс. Оптикалық өлшеулерге арналған Фон ретінде (нефелометрия, фотометрия) және коагулометрлердің бөлшектеріне арналған жуу сұйықтығы ретінде пайдалануға арналған. Шығарылу түрі: сұйық, қолдануға дайын. Картон орамаларда. Уп.: 1 фл. 1000 мл-ден. сақтау температурасы +15 +25 C. in vitro диагностика ACL ELITE PRO үшін автоматты коагулометрикалық керек-жарақтарымен анализатор үшін./ Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. В картонных упаковках. Уп.: 1 фл. по 1000 мл. Температура хранения +15 +25 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 24 |
| 14 | Жуу ертіндісі, 500 мл/ Моющий раствор, 500 мл | Құты/ флакон | Тазалау ерітіндісі. Зертханалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету үшін арналған. Жиынтық құрамына: Натрий гипохлориті кіреді. Шығарылу түрі: сұйық, қолдануға дайын. Картон орамаларда.Уп.: 1 фл. 80 мл-ден.сақтау температурасы +15 +25 C керек-жарақтарымен.. in vitro-ға арналған автоматты коагулометрикалық анализатор үшін ACL ELITE PRO,/ Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота.Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. В картонных упаковках. Уп.: 1 фл. по 500 мл. Температура хранения +15 +25 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 5 |
| 15 | Жуу ертіндісі, 80 мл/ Моющий раствор, 80 мл | Құты/ флакон | Тазалау ерітіндісі. Зертханалық жабдықтарға техникалық қызмет көрсету үшін арналған. Жиынтық құрамына: Натрий гипохлориті кіреді. Шығарылу түрі: сұйық, қолдануға дайын. Картон орамаларда.Уп.: 1 фл. 80 мл-ден.сақтау температурасы +15 +25 C керек-жарақтарымен.. in vitro-ға арналған автоматты коагулометрикалық анализатор үшін ACL ELITE PRO, / Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. В картонных упаковках.Уп.: 1 фл. по 80 мл. Температура хранения +15 +25 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 5 |
| 16 | Факторлардысұйылту, 100 мл / Разбавитель факторов, 100 мл | Құты/ флакон | Плазма сұйылтқышы. Зерттеулер жүргізу кезінде плазманы сұйылтуға арналған. Шығарылу түрі: сұйық, қолдануға дайын. Анықтау әдісі: нефелометрия немесе турбидиметрия. Картон орамаларда. Уп.: 1 фл. 100 мл-ден. сақтау температурасы +15 +25 C. in vitro диагностика ACL ELITE PRO үшін автоматты коагулометрикалық анализатор үшін керек-жарақтарымен./ Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. В картонных упаковках. Уп.: 1 фл. по 100 мл. Температура хранения +15 +25 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 17 | Калибрлеу плазмасы/ Калибровочная плазма | Қорап/ упаковка | Әмбебап Калибратор. Шығару түрі: лиофилизат. Анықтау әдісі: нефелометрия және турбидиметрия. Картон орамаларда. Уп.: 10 фл. сақтау температурасы +2 + 8. ACL ELITE PRO in vitro диагностика үшін автоматты коагулометрикалық анализатор үшін/ Калибратор универсальный. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. В картонных упаковках. Уп.: 10 фл. по 1 мл. Температура хранения +2 +8. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 18 | Плазманы бақылау қалыпты/ Контроль плазма нормальная | Қорап/ упаковка | Бақылау материалы. Анықтау әдістемелерінің ұдайы өндірілуі мен дәлдігін бағалауға арналған: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, жалғыз факторлар, антитромбин, плазминоген, плазмин тежегіші, С және S протеиндері. Шығару түрі: лиофилизат.Анықтау әдісі: нефелометрия және турбидиметрия. Картон орамаларда. Уп.: 10 фл. 1 мл-ден. сақтау температурасы +2 +8 C. in vitro диагностика ACL ELITE PRO үшін автоматты коагулометрикалық анализатор үшін керек-жарақтарымен./ Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. В картонных упаковках. Уп.: 10 фл. по 1 мл. Температура хранения +2 +8 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 19 | Плазманы бақылау патологиялық төмен/ Контроль плазма патологическая низкий | Қорап/ упаковка | Бақылау материалы. ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриноген, антитромбин, С және S протеиндерін анықтау әдістемелерінің қайталануы мен дәлдігін бағалауға арналған.Барлық талдаулар үшін мәндер төменгі патологиялық мәндер ауқымында болады.Шығару түрі: лиофилизат. Анықтау әдісі: нефелометрия және турбидиметрия. Картон орамаларда. Уп.: 10 фл. 1 мл-ден. сақтау температурасы +2 +8 C. in vitro диагностика ACL ELITE PRO үшін автоматты коагулометрикалық анализатор үшін керек-жарақтарымен./ Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. В картонных упаковках. Уп.: 10 фл. по 1 мл. Температура хранения +2 +8 C. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями. | 2 |
| 20 | Плазманы бақылау патологиялық жоғары/ Контроль плазма патологическая высокий | Қорап/ упаковка | Бақылау материалы. Барлық талдаушылардың мәндері жоғары патологиялық мәндердің диапазоны шегінде болады. Шығару түрі: лиофилизат. Анықтау әдісі: нефелометрия және турбидиметрия. Картон орамада жеткізіледі (уп.: 10 фл. 1 мл-ден). Сақтау температурасы +2 +8. ACL ELITE PRO in vitro диагностика үшін автоматты коагулометрикалық анализатор үшін, керек-жарақтарымен./ Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8. Для анализатора автоматический коагулометрический для invitro диагностики ACL ELITE PRO, с принадлежностями | 2 |
| 21 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (АЛТ) | Қорап/ упаковка | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, бауыр профилі; 2-оксиглютарат / L-аланин, кинетика; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа>1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль / л, натрий гидроксиді 148 ммоль / л, натрий азид 9.5 г / л.:Бастапқы сезімталдық: 8.5 бірлік / л = 0.14мккат/л. Дәлдігі: орташа концентрация 40.2 бірлік / л = 0.67 мккат / л: қайталануы (CV) - 3.9 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 5.0 %; орташа концентрация: 133 бірлік/л = 2.21 мккат / л.қайталануы (CV) -1,2 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 1,4%. Зерттеу саны - 1800. Өлшеп-орау 8х60мл+8х15мл, сақтау температурасы + 2 +8S./ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический -турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа>1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 22 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА (АСТ) | Қорап/ упаковка | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, бауыр профилі; 2-оксиглютарат / L-аланин, кинетика; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа>1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль / л, натрий гидроксиді 148 ммоль / л, натрий азид 9.5 г / л.:Бастапқы сезімталдық: 8.5 бірлік / л = 0.14 мккат/л. Дәлдігі: орташа концентрация 40.2 бірлік / л = 0.67 мккат / л: қайталануы (CV) - 3.9 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 5.0 %; орташа концентрация: 133 бірлік/л = 2.21 мккат / л.қайталануы (CV) -1,2 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 1,4%. Зерттеу саны - 1800. Өлшеп-орау 8х60мл+8х15мл, сақтау температурасы + 2 +8S./ АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический -турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа> 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 23 | Альфа-Амилаза (түзу) / Альфа-Амилаза прямая | Қорап/ упаковка | АЛЬФА-АМИЛАЗА ТҮЗУбиохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы.Панкреатикалық профиль; блокирленген субстрат, кинетика; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. MES 50 ммоль/л, кальций хлориді 5 ммоль/л, натрий хлориді 300 ммоль/л, натрий тиоцианаты 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. сызықтық шектері: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. дәлдігі: Сарысу. Орташа концентрациясы 97 бірлік / L = 1.61 мккат / л. Қайталануы (CV)- 1.0 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV) - 1.5 %; орташа шоғырлануы: 203 бірлік/л = 3.38 мккат/л.қайталануы (CV) 0.5 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV) - 0.9%. Дәлдігі: Несеп. Орташа концентрациясы 90 бірлік / л = 1.49 мккат / л . Қайталануы (CV) - 2.5 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 2.5 %; орташа шоғырлануы: 180 бірлік/л = 2.98 мккат/л.қайталануы (CV) 1.6 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 1.7%. Зерттеу саны-480, 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс./ АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 4 |
| 24 | / Билирубин (жалпы) / Билирубин (общий) | Қорап /упаковка | БИЛИРУБИН (ЖАЛПЫ) биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Бауыр профилі; диазосульфонил қышқылы, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. тұз қышқылы 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент в. 3.5-дихлорфенил - диазоний 1.5 ммоль/л. метрологиялық сипаттамалар:шекті сезімталдық: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. сызықтық шектері: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. дәлдігі: орташа концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. қайталануы (CV) - 3.3 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV) - 4.2%; Орташа концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л.қайталануы (CV) 0.9%, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 2.2%. Зерттеу саны-1800, 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс./ БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов для анализатора биохимический -турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 4 |
| 25 | Глюкоза/ Глюкоза | Қорап/ упаковка | ГЛЮКОЗА анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Диабеттік профиль; глюкооксидаза, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. Фосфат 100 ммоль / л, фенол 5 ммоль / л, глюкозооксидаза> 10 Ед/мл, пероксидаза> 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Дәлдігі: орташа концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль / л.қайталануы(CV):1,0%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.7%. Орташа концентрация: 220 мг / дл = 12.2 ммоль / л қайталау (CV): 0,4%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.1%. Зерттеулер саны -1800. Орау 10x 60мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс./ ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза> 10 Ед/мл, пероксидаза> 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 5 |
| 26 | Темір (Феррозин)/ Железо (Феррозин) | Қорап/ упаковка | ТЕМІР (ФЕРРОЗИН) биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Анемия диагностикасы; феррозин, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Гуанидин гидрохлориді 1.0 моль/л, ацетаттың буферлік ерітіндісі 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент B.Феррозин 8 ммоль/л, аскорбин қышқылы 200 ммоль/л. метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л. сызықтық шегі: 1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. дәлдік: орташа концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. қайталау(CV):1,4%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 2.6%. Орташа концентрация: 208 мкг / дл = 37.3 мкмоль / л. қайталануы (CV):0,9%. Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 1.3% зерттеулер саны-900. 4X 60 +4х15 мл, t+2 +8 С орау . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс./ ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент B. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л. Предел линейности: 1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%Количество исследований-900. Фасовка 4x 60 +4х15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 27 | Кальций Арсеназо/ Кальций Арсеназо | Қорап/ упаковка | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, Электролиттік профиль; арсеназо III, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имиджазол 75 ммоль/л.метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л. сызықтық шектері: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. дәлдігі: Сарысу орташа концентрациясы: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. қайталануы (CV): 0.7%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.0%. Орташа концентрациясы: 14.3 мг / дл = 3.57 ммоль/л. Қайталау (CV): 0.7 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 0.9 %. Несептің орташа концентрациясы: 8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л.қайталануы (CV): 3.5%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 5.8 %. Орташа концентрациясы: 16.8 мг / дл = 4.18 ммоль / л. қайталануы (CV): 2.3 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 4.3 %. Зерттеу саны-1800. Орау 10x 60мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс./ КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л.Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Моча Средняя концентрация:8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 28 | Креатинин/ Креатинин | Қорап/ упаковка | КРЕАТИНИН биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Бүйрек профилі; сілтілік пикрат( Яффе әдісі), соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент а. натрий гидроксиді 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. пикрин қышқылы 25 ммоль/л.метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. сызықтық шектері: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. дәлдігі: Сарысу орташа концентрациясы: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль / л. қайталануы (CV): 3.2%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 4.8 %. Орташа концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л.қайталануы (CV): 1.2%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 2.2 %. Несептің орташа концентрациясы: 142 мг / дл= 12525 мкмоль / л. қайталануы (CV): 0.8 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.1 %. Орташа концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль / л.қайталануы (CV): 0.6%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.2 %. Зерттеу саны-1800. 5х60мл+5х60мл, t + 2 + 30 С өлшеп-орау./ КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент B. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л. Повторность (CV): 3.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.8 %. Средняя концентрация: 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.2 %. Моча Средняя концентрация: 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Средняя концентрация: 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 5х60мл+5х60мл, t+2 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 7 |
| 29 | Несепнәр/ Мочевина | Қорап/ упаковка | НЕСЕПНӘРбиохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Бүйрек профилі; уреаза / глутаматдегидрогеназа, белгіленген уақыт; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль / л, уреаза> 140 Ед / мл, глютаматдегидрогеназа> 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г / л, натрий азиді 0.95 г / л, рН 8.0. Реагент B.NADH 1.5 ммоль/л, натрий азиді 9.5 г/л. метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. сызықтық шегі : 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. дәлдік: Сарысу орташа концентрациясы: 26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. қайталануы (CV): 3.5%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 5.0 %. Орташа концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. қайталануы (CV): 1.1% Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 1.7 %. Несептің орташа концентрациясы: 1291 мг/дл = 215 ммоль / л. қайталануы (CV): 3.1% Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 4.3 %. Орташа концентрациясы: 1771 мг / дл = 295 ммоль / л . Қайталану (CV): 2.9% Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 3.1 %. Зерттеу саны-1800. Орау 8х60+8х15мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс./ МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза> 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа> 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 7 |
| 30 | Магний / Магний | Қорап/ упаковка | МАГНИЙ биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Электролитті профиль; ксилидинді көк, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент а. натрий карбонаты 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, калий цианиді 7.7 ммоль/л, натрий азиді 0.95 г/л. 1.64 ммоль/л. дәлдігі: Сарысу орташа концентрациясы: 1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Қайталау( CV): 1.6 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 2.9%. Орташа концентрациясы: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль / л.қайталануы (CV): 0.9%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 3.1%. Несептің орташа концентрациясы: 7.20 мг/дл = 2.94 ммоль / л.қайталануы (CV): 4.1%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 5.3 %. Орташа концентрациясы: 14.4 мг/дл = 5.88 ммоль / л.қайталануы (CV): 2.0%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 3.9%. Зерттеу саны-450. Қаптау 2х60мл+2х15мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс./ МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 4 |
| 31 | Несепқышқылы/ Мочевая кислота | Қорап /упаковка | Несеп қышқылы анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық - турбидиметриялық ВА400. Бүйрек профилі; уриказа/пероксидаза, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г / л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль / л, уриказа> 0.12 Ед / мл, аскорбатоксид>5 Ед / мл, пероксидаза> 1 Ед / мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль / л, рН 7.8. Дәлдігі: Сарысу орташа концентрациясы : 5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л.қайталануы (CV): 1.3%. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 1.9 %. Орташа концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. қайталануы (CV): 0.7% Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 1.1 %. Несептің орташа концентрациясы: 20.9 мг / дл = 1243 мкмоль / л. қайталануы (CV): 2.5 %. Зертхана ішіндегі көрсеткіш (CV): 3.4 %. Орташа концентрациясы: 41.8 мг/дл = 2486 мкмоль / л . Қайталану (CV): 1.9% Зертханаішілік көрсеткіш (CV): 2.8 %. Зерттеу саны-1800. Қаптау 10х60мл, t + 2 +8 С . Реагенттер анализатор өндірушісімен пайдалануға ұсынылуы тиіс/ МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов для анализатора биохимический - турбидиметрический ВА400. Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа> 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза>5 Ед/мл, пероксидаза> 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С . | 4 |
| 32 | Жалпы ақуыз / Общий белок | Қорап/ упаковка | Жалпы белокбиохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Жалпы скринингтік профиль; биурет реактив, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. натрий гидроксиді 0,4 моль/л, натрий тартраты 90 ммоль/л. биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әр құтыда баркодтың болуы. Жалпы скринингтік профиль; биурет реактив, соңғы нүкте; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. натрий гидроксиді 0,4 моль/л, натрий тартраты 90 ммоль/л. Реагент В. натрий гидроксиді 0,4 моль/л, натрий тартраты 60 ммоль/л, мыс ацетаты (II) 21 ммоль/л, калий иодататы 60 ммоль/л. %; Орташа концентрациясы 81.8 г/л. қайталануы (CV) -0.6 %. Жалпы қателік (CV)- 1.1 %. Зерттеу саны - 240. Өлшеп орау 1x60мл+1х20мл, сақтау температурасы + 15 +30мл./ ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II)¶21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 240. Фасовка 1x60мл+1х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 30 |
| 33 | Триглецирид/ Триглицериды | Қорап/ упаковка | ТРИГЛИЦЕРИДбиохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы-турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, жалпы скринингтік профиль; глицеролфосфатоксидаза / пероксидаза, соңғы нүкте; сұйық монореагент. Құрамы: PIPES 45 ммоль/л, ацетат магний 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа> 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза> 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологиялық сипаттамалар: шекті сезімталдық: шекті сезімталдық: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Дәлдігі: орташа концентрация 56 мг / дл= 0.63 ммоль / л. қайталануы (CV) - 2.4 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 3.9 %; орташа концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л. Қайталау (CV) -1.0 % . Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 1.4% зерттеулер саны - 1800. Өлшеп орау 10х60мл, сақтау температурасы +2 +8С./ ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа> 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза> 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 2 |
| 34 | HDL-Холестерин | Қорап/ упаковка | HDL-ХОЛЕСТЕРИН анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметрлік ВА400, әр құтыда баркодтың болуы, липидті профиль; тұндырусыз Тікелей әдіс, холестеролоксидаза/детергент; бекітілген уақыт, сұйық биреагент. Құрамы: А. Буфер Гуда, холестеролэстераза>1 Ед/мл, холестеролоксидаза>0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, реакция акселераторы 1 ммоль/л.Реагент В. Буфер Гуда, холестеролэстераза 1.5 МЕ/мл-ге дейін, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза 3 кме/л дейін, детергент. Дәлдігі: орташа концентрациясы 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: қайталануы (CV) - 0,6 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: қайталануы (CV) -0,7%, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,6 %. Зерттеу саны - 960. Өлшеп-орау 4x60мл+4х20мл, сақтау температурасы + 2 +8С./ HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический ВА200/400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза>1 Ед/мл, холестеролоксидаза>0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестеролэстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 960. Фасовка 4x60мл+4х20мл , температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/400. | 40 |
| 35 | LDL-Холестерин | Қорап/ упаковка | LDL-ХОЛЕСТЕРИН биохимиялық анализаторға арналған биохимиялық Реагенттер жинағы - турбидиметриялық ВА400. Әрбір құтыда баркодтың болуы, липидті профиль; шөгусіз Тікелей әдіс, холестеролоксидаза/детергент; бекітілген уақыт, сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза>1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза>1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза>1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент в. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза>1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Дәлдігі: орташа шоғырлануы 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: қайталануы (CV) - 0,6 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: қайталануы (CV) -0,7 %, Зертханаішілік көрсеткіші (CV)- 2,2 %. Зерттеу саны - 480. Өлшеп орау 2х60мл+2х20мл, сақтау температурасы + 2 +8С./ LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов для анализатора биохимический - турбидиметрический ВА400. Наличие баркода на каждом флаконе, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза>1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза>1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза>1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза>1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | 40 |
| 36 | Биохимиялық бақылау сарысуы (HUMAN) 2 деңгей/ Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN)Уровень 2 | Қорап /упаковка | Биохимиялық бақылау сарысуы (HUMAN) 1 деңгей анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400, параметрлері:АСЕ, қышқыл фосфатаза, альбумин, сілтілі фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатикалық амилаза, β-гидроксибутират, жалпы және тура билирубин, кальций, хлоридтер, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза,СК, креатинин, глюкоза, ггт, темір, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, жалпы ақуыз, натрий, триглицеридтер, несепнәр қышқылы, uibc, мырыш, 5x5 мл, T +2 +8 C./ Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN) Уровень II набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5 мл, t +2 +8 C. | 3 |
| 37 | Биохимиялық бақылау сарысуы (HUMAN) 1деңгей / Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN)Уровень 1 | Қорап/ упаковка | Биохимиялық бақылау сарысуы (HUMAN) 1 деңгей анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400, параметрлері:АСЕ, қышқыл фосфатаза, альбумин, сілтілі фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатикалық амилаза, β-гидроксибутират, жалпы және тура билирубин, кальций, хлоридтер, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза,СК, креатинин, глюкоза, ггт, темір, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, жалпы ақуыз, натрий, триглицеридтер, несепнәр қышқылы, uibc, мырыш, 5x5 мл, T +2 +8 C./ Биохимическая контрольная сыворотка (HUMAN) Уровень 1 набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5 мл, t +2 +8 C. | 3 |
| 38 | Биохимиялық калибратор (HUMAN) / Биохимический калибратор (HUMAN) | Қорап/ упаковка | Биохимиялық бақылау сарысуы (HUMAN) 1 деңгей анализатор үшін биохимиялық Реагенттер жинағы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400, параметрлері:АСЕ, қышқыл фосфатаза, альбумин, сілтілі фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, панкреатикалық амилаза, β-гидроксибутират, жалпы және тура билирубин, кальций, хлоридтер, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза,СК, креатинин, глюкоза, ггт, темір, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, жалпы ақуыз, натрий, триглицеридтер, несепнәр қышқылы, uibc, мырыш, 5x5 мл, T +2 +8 C./ Биохимический калибратор (HUMAN) набор биохимических реагентов для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5 мл, t +2+8 С./ | 3 |
| 39 | Қойылтылған жуғыш ерітінді, 500 мл. / Концентрированный моющий раствор, 500 мл. | Құты/ флакон | Анализатор үшін концентрацияланған жуғыш ерітінді биохимиялық-турбидиметриялық BA400, көлемі 500 мл, t +15 +30 С./ Концентрированный моющий раствор для анализатора биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл, t +15 +30 С. | 10 |
| 40 | Реакциялық ротор / Реакционный ротор | Қорап/ упаковка | Анализатор үшін реакциялық ротор биохимиялық турбидиметриялық BA400, метакрилатты термостатталатын ротор, оптикалық сапасымен, 120 реакциялық ұяшықтар, оптикалық жолдың ұзындығы 6 мм, қаптамада 10 дана./ Реакционный ротор для анализатора биохимический турбидиметрический BA400, метакрилатныйтермостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке. | 2 |
| 41 | РЕВМАТОИДТЫ ФАКТОР / РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | Қорап/ упаковка | Ревматоидты ФАКТОР биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық талдауыш жиынтығынан- турбидиметриялық ВА400, әрбір құтыда баркодтың болуы. Ревматоидты, қабыну бейіні; латексагглютинация / гамма-глобулин, белгіленген уақыт; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. Трис буфері 20 ммоль / л, натрий азиді 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент в. адамның гамма-глобулинімен қапталған латекс бөлшектерінің суспензиясы,¶натрий азиді 0.95 г/л. метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдық: 2.4 ХБ / мл. өлшеу аралығы: 2.4-160 ХБ/мл. дәлдігі: орташа концентрациясы 41 ХБ/мл. Қайталану (CV) - 1.4 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 3.7 %; орташа концентрация 77 ХБ/мл .қайталану (CV) -0.7%. Жалпы қателік (CV)- 1.9 %. Зерттеулер саны-900. 4x60 мл+4х15 мл орау, сақтау температурасы +2 +80 с.реагенттерді анализатор өндірушісі пайдалануға ұсынуы керек./ РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора | 10 |
| 42 | РЕВМАТОИДТЫ ФАКТОР СТАНДАРТЫ/ РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ | Қорап/ упаковка | Ревматоидты ФАКТОР СТАНДАРТ жиынтықтан биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық-ТУРБИДИМЕТРИЯЛЫҚ ВА400 талдауышы, 1x3 мл, t +2 +8 С өлшеп-орау/ РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С. | 2 |
| 43 | РЕВМАТОИДТЫ БАҚЫЛАУ I ДЕҢГЕЙ / РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I | Қорап/ упаковка | Ревматоидты бақылау I деңгей биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық-турбидиметриялық ВА400 талдауышы, параметрлері: антистептолизин О, С-реактивті ақуыз, ревматоидты фактор, өлшеп-орау 3x1 мл, t + 2 +8 С/ РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | 3 |
| 44 | РЕВМАТОИДТЫ БАҚЫЛАУ II ДЕҢГЕЙ / РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II | Қорап/ упаковка | Ревматоидты бақылау II деңгей биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық- турбидиметриялық ВА400 талдауышы, параметрлері: антистептолизин О, С-реактивті ақуыз, ревматоидты фактор, өлшеп-орау 3x1 мл, t + 2 +8 С/ РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | 3 |
| 45 | С-РЕАКТИВТІ АҚУЫЗ/ С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК | Қорап/ упаковка | С-реактивті ақуыз биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық Анализатор жиынтығынан-ТУРБИДИМЕТРИЯЛЫҚ ВО 400, әр құтыда баркодтың болуы. Қабыну профилі; латексагглютинация / СРБ антиденелері, белгіленген уақыт; сұйық биреагент. Құрамы: Реагент А. глицин буфері 0.1 моль / л, натрий азиді 0.95 г/л, рН 8.6.¶ Реагент в. адам ӨБК антиденелермен жабылған латекс бөлшектердің суспензиясы,¶азид натрий 0.95 г/л. метрологиялық сипаттамалары: шекті сезімталдық: 1.9 мг/л. сызықтық шегі: 150 мг/л.. Дәлдігі: орташа концентрациясы 14 мг / л. Қайталану (CV) - 2.9 %, Зертханаішілік көрсеткіш (CV)- 4.9 %; орташа концентрациясы 43 мг/л .қайталану (CV) -1.5%. Жалпы қателік (CV)- 2.6 %. Зерттеулер саны-900. 4x60 мл+4х15 мл орау, сақтау температурасы +2 +80 с.реагенттерді анализатор өндірушісі пайдалануға ұсынуы керек./ С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6.¶ Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ,¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л. Пределы линейности: 150 мг/л.. Точность: Средняя концентрация 14 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.9 %; Средняя концентрация 43 мг/л. Повторность (CV) -1.5 % . Общая погрешность (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | 10 |
| 46 | С-РЕАКТИВТІ АҚУЫЗ СТАНДАРТЫ/ С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ | Қорап/ упаковка | С-реактивті ақуыз СТАНДАРТ биохимиялық реагенттер жиынтығы биохимиялық- турбидиметриялық ВА400 талдауыш жиынтығынан, 1мл, t +2 +8 С өлшеп-орау/ С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1мл, t +2 +8 С | 1 |
| 47 | Қышқылды жуу ерітіндісі бар құты / Флакон с кислотным промывочным раствором | Құты/ флакон | Биохимиялық-турбидиметриялық ВА200 (4х20мл) +2 +30 C Анализатор жиынтығынан қышқылды жуу ерітіндісі (20 мл) бар құтысы./ Флакон с кислотным промывочным раствором (20 мл) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА200 (4x20мл) +2 +30 C. | 1 |
| 48 | Тазалау ерітінділері жинағы/ Набор растворов для очистки | жинақ / набор | Биохимиялық-турбидиметриялық ВА400 (4x15 мл) +2 +30 C. 2 Анализатор жиынтығынан тазартуға арналған ерітінділер жиынтығы/ Набор растворов для очистки из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 (4x15 мл) +2 +30 C. | 1 |
| 49 | 100 тестке арналған тиреопероксидазаға антиденелер кассетасы/ Кассета Антитела к тиреопероксидазе на 100 тестов | Қорап/ упаковка | Плазма мен қан сарысуындағы тиреоглобинді және тиреоглобинге және тиреопероксидазаға антиденелерді сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін Набор реагентов для количественного определения тиреоглобина и антител к тиреоглобину и тиреопероксидазе в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 11 |
| 50 | 200 тестке арналған еркін трийодтиронин кассетасы/ Кассета Трийодтиронин свободный на 200 тестов | Қорап/ упаковка | Қан сарысуы мен плазмасындағы жалпы және бос триодотирононды сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы: кассета: бос триодотиронин. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін Набор реагентов для количественного определения общего и свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови: кассета: свободный трийодтиронин. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 10 |
| 51 | 200 тестке арналған еркін Тироксин кассетасы/ Кассета Тироксин свободный на 200 тестов | Қорап/ упаковка | Плазма мен қан сарысуындағы жалпы және бос тироксинді және тироксинді байланыстыру қабілетін сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін Набор реагентов для количественного определения общего и свободного тироксина и тироксинсвязывающей способности в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 27 |
| 52 | 200 тестке арналған тиреотропты гормон кассета / Кассета Тиреотропный гормон на 200 тестов | Қорап/ упаковка | Қан сарысуы мен плазмасындағы тиреотропты гормонды сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін Набор реагентов для количественного определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 40 |
| 53 | 100 тестке арналған С вирустық гепатитіне жиынтық антиденелер кассетасы/ Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С на 100 тестов | Қорап/ упаковка | Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 талдағышында жұмыс істеу үшін С гепатитіне жалпы антиденелерді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы Набор реагентов для определения суммарных антител к гепатиту С. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 25 |
| 54 | 100 тестке арналған В гепатиті вирусының HBsAg антигеніне растайтын Кассета / Кассета подтверждающий тест на HBsAg антиген вируса гепатита В на 100 тестов | Қорап/ упаковка | Плазма мен қан сарысуында В гепатиті вирусының (HBsAg) беткі антигенінің болуын растауға арналған жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін/ Набор предназначен для потдверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 1 |
| 55 | 100 тестке арналған В гепатиті вирусының антигені HBsAg кассетасы/ Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В на 100 тестов | Қорап/ упаковка | Плазма мен қан сарысуындағы В гепатитінің (HBsAg) беткі антигенін сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін/ Набор реагентов для количественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 30 |
| 56 | Сұйылтқыш MultiAssay (Diluent MultiAssay) Diluent MultiAssay / Разбавитель MultiAssay (Diluent MultiAssay) Diluent MultiAssay | Қорап/ упаковка | "Сынама сұйылтқыш" сынақ жүйелерін пайдалану кезінде сынамаларды сұйылту үшін қолданылады. Құрамы: RocheDiagnosticsGmbH (Германия)фирмасының CobasE 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін 2*18мл./ «Разбавитель проб» применяется для разведения проб при использовании тест-систем. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). Состав: 2*18мл. | 1 |
| 57 | Әмбебап еріткіш (Universal Diluent) Universal Diluent 2x16ml / Разбавитель универсальный (Universal Diluent) Universal Diluent 2x16ml | Қорап/ упаковка | Universal diluent 2x16 ml сұйылтқышы. Diluent Universal Elecsys реагенттерін қолдану арқылы сынамаларды орындау кезінде сынама алу үшін қолданылады. Реагенттер мен жұмыс ерітінділері: Diluent Universal еріткіші Dil деп белгіленеді. Uni. 2 құты, әрқайсысында 16 мл құрамы: ақуыз матрицасы; консервант ≤ 0.1 %. Roche Diagnostics GmbH (Германия)фирмасының Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін./ Разбавитель универсальный Universal Diluent 2х16 ml. Diluent Universal применяется для разведения пробы при выполнении тестов с применением реагентов Elecsys. Реагенты и рабочие растворы: Разбавитель Diluent Universal помечается как Dil. Uni. 2 флакона, по 16 мл в каждом Содержание: Белковая матрица; консервант ≤ 0.1 %. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия) | 1 |
| 58 | ProCell ерітіндісі/ Раствор ProCell | Қорап/ упаковка | Cobas e411 анализаторына арналған ProCell ерітіндісі, 380 мл-лік 6 құты. Құрамы: Cobas e 411 иммунологиялық анализаторларында электрохимиялық сигналдарды генерациялауға арналған жүйелік шешім. Реагенттер мен жұмыс ерітінділері: 6 x 380 жүйелік Буфер фосфат буфері 300 ммоль / л, трипропиламин 180 ммоль / л; жуғыш зат ≤ 0.1 %; консервант, РН 6.8./ Раствор ProCell для анализатора Cobas е411, 6 флаконов по 380 мл. Назначение: Системное решение для генерации электрохимических сигналов в иммунологических анализаторах cobas e 411. Реагенты и рабочие растворы: 6 х 380 системный буфер Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1 %; консервант, pH 6.8. | 30 |
| 59 | CleanCell ерітіндісі/ Раствор CleanCell | Қорап/ упаковка | Cobas e411 анализаторына арналған CleanCell ерітіндісі, 380 мл-ден қаптамада 6 құты бар. Құрамы: Cobas e cleancell иммунологиялық анализаторларының өлшеу құрылғысын тазартуға арналған жүйелік шешім elecsys реагенттерін қолдана отырып сынақтарды орындау кезінде қолданылады. Cleancell жинағын реагенттердің барлық серияларымен бірге пайдалануға болады. Реагенттер мен жұмыс ерітінділері: 6 x 380 мл, KOH 176 ммоль/л өлшеу ұяшығын тазартатын ерітінді (рн 13.2 сәйкес келеді); жуғыш зат ≤ 1 %./ Раствор CleanCell для анализатора Cobas е411, в упаковке 6 флаконов по 380 мл. Назначение:Системное решение для очистки измерительного устройства иммунологических анализаторов Cobas е CleanCell применяется при выполнении тестов с применением реагентов Elecsys. Набор CleanCell может быть использован со всеми сериями реагентов. Реагенты и рабочие растворы: 6 x 380 мл, чистящий раствор для измерительной ячейки KOH 176 ммоль/л (соответствует рН 13.2); детергент ≤ 1 %. | 20 |
| 60 | Бақылау прециконтрол С вирустық гепатитіне жиынтық антиденелер / Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С | Қорап/ упаковка | Жинақ құрамы: 4*3 мл.Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін. Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары/ Состав набора: 4*3 мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). | 4 |
| 61 | Преци бақылау антигенвирустың HBsAg бақылауы В гепатиті/ Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатитаВ | Қорап/ упаковка | Плазма мен қан сарысуындағы В гепатитінің (HBsAg) беткі антигенін сандық анықтауға арналған реагенттер жиынтығынан. Құрамы: 4 * 3 мл. Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін.Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары/ Из набора реагентов для количественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в плазме и сыворотке крови. Состав: 4*3 мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). | 4 |
| 62 | Бақылау PreciControl Thyro AB Elecsys V2 / Контроль PreciControl Thyro AB Elecsys V2 | Қорап/ упаковка | ТГ және ТПО рецепторларына антиденелерді бақылау. Жинақ құрамы: 4 * 2 мл.Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары. Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін./ Контроль для антител к рецепторам ТГ и ТПО. Состав набора: 4*2 мл. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). | 4 |
| 63 | Тиреопероксидаза антидене Калибраторы (Anti-TPO CS)/ Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) | Қорап/ упаковка | Тиреопероксидаза антидене калибраторы (Anti-TPO CS) Anti-TPO. Cobas e411, elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеуге арналған). Жинақтың құрамы: 4 * 1 мл./ Калибратор Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TPO CS) Anti-TPO. Предназначен для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010). Состав набора: 4*1 мл. | 4 |
| 64 | Еркін Трийодтиронин калибраторы / Калибратор Трийодтиронин свободный | Қорап/ упаковка | Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін. Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары. Жиынтық құрамы: 4 * 1 мл/ Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). Состав набора: 4*1 мл | 4 |
| 65 | Еркін Тироксин калибраторы/ Калибратор Тироксин свободный | Қорап/ упаковка | Cobas E 411, Elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеу үшін. Roche Diagnostics GmbH (Германия) фирмалары. Жиынтық құрамы: 4 * 1 мл/ Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 фирмы Roche Diagnostics GmbH (Германия). Состав набора: 4*1 мл | 4 |
| 66 | Калибратор В12/ Калибратор В12 | Қорап/ упаковка | Калибратор В12 дәрумені, Cobas e411 анализаторында жұмыс істеу үшін, Elecsys 2010 4х1 мл жиынтығының құрамы Калибратор витамин В12,для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 Состав набора 4 х 1мл | 4 |
| 67 | Бақылау В12 PreciControl Varia Elecsys / Контроль В12 PreciControl Varia Elecsys | Қорап/ упаковка | PreciControl Varia жинағы (бақылау сарысулары жинағы) Elecsys және Cobas анализаторларындағы иммунохимиялық әдіспен Elecsys сынақтарының сапасын бақылауға арналған E. реагенттер мен жұмыс ерітінділері: PC V1: әрқайсысы 3.0 мл-ден бақылау сарысуы үшін 2 құты▪ PC V2: әрқайсысы 3.0 мл-ден бақылау сарысуы үшін 2 құтысы. Сақтау шарттары: 2 8 °C температурада сақтау керек. Мұздатылған кептірілген бақылау сарысуы белгіленген жарамдылық мерзіміне дейін тұрақты./ Набор PreciControl Varia (набор контрольных сывороток) предназначен для контроля качества тестов Elecsys иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. Реагенты и рабочие растворы: PC V1: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки ▪ PC V2: 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки. Условия хранения: Хранить при 2 8 °C. Лиофилизированная контрольная сыворотка стабильна до указанного срока годности. | 3 |
| 68 | Инсулин/ Инсулин | Қорап/ упаковка | Инсулинді анықтауға арналған реагенттер жиынтығы. Cobas e411 анализаторында жұмыс істеу үшін, Elecsys 2010 Набор реагентов для определения инсулина. Для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 | 1 |
| 69 | Инсулин калибраторы/ Инсулин калибратор | Қорап/ упаковка | Инсулин Калибраторы (insulin CS), Cobas e411 анализаторында жұмыс істеуге арналған, Elecsys 2010 Калибратор Инсулин (Insulin CS), для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 | 1 |
| 70 | Инсулинді бақылау/ Инсулин контроль | Қорап/ упаковка | Бақылау Прециклді бақылау Мультимаркер, Cobas e411 анализаторында жұмыс істеу үшін, Elecsys 2010 жиынтық құрамы 6 х 2,0 мл Контроль ПрециКонтроль Мультимаркер, для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 Состав набора 6 х 2,0 мл | 1 |
| 71 | Калибратор фолий қышқылы/ Калибратор фолиевая кислота | Қорап/ упаковка | Фолий қышқылының Калибраторы, Cobas e411 анализаторында жұмыс істеуге арналған, Elecsys 2010 4х1 мл жиынтығының құрамы Калибратор Калибратор Фолиевой кислоты, для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010 Состав набора 4 х 1мл | 4 |
| 72 | Калибратор тиреотропты гормон (TSH CS) / Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS) | Қорап/ упаковка | Калибратор тиреотропты гормон (TSH CS) Cobas e411, elecsys 2010 анализаторында жұмыс істеуге арналған). Жинақтың құрамы: 4 * 1 мл. Калибратор Тиреотропный гормон (TSH CS). Предназначен для работы на анализаторе Cobas E 411, Elecsys 2010). Состав набора: 4*1 мл. | 4 |

Сатып алынатын МБ-ға қойылатын талаптар:

1) дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, "Орфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың (орфандық) тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 20 қазандағы № ҚР ДСМ - 142/2020 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21479 болып тіркелді) енгізілген орфандық препараттарды, Қазақстан Республикасының аумағына қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жиынтықтаушыларды қоспағанда, Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің; арнайы көлік құралындағы медициналық техника сатып алынған кезде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеуінің болуы.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (өнім беру жиынтығын) тіркеудің қажет болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің хабарландыру немесе сатып алуға шақыру шарттарына сәйкестігі.

3) Қазақстан Республикасының аумағына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде әкелінген, тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын (бірыңғай дистрибьютор сатып алған жағдайда), хабарландырудағы немесе сатып алуға шақыртудағы бағаны ескеріп, 96 бұйрықпен және 77 бұйрықпен бекітілген халықаралық патенттелмеген атауы және саудалық атауы (бар болған жағдайда) бойынша шекті бағадан асырмау;

4) "Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-19 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 22230 болып тіркелген) сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау;

5) Қазақстан Республикасына тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың таңбалануын, тұтыну қаптамасының және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі;

6) дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі өнім беруші тапсырыс берушіге берген күні:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде он екі айын (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болса) құрайды;

7) 4), 5), 6) тармақшаларда көзделген талаптарды өнім беруші жеткізу немесе сатып алу шартын орындау кезінде растайды.

Требования к закупаемым МИ:

1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса.Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники (комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения;
           2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп.
           3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных Приказом 96 и Приказом 77, с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;
          4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий"

5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий;
           6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:
      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
           7) Условия, предусмотренные подпунктами 4), 5), 6) подтверждаются поставщиком при исполнении договора поставки или закупа.

СҚО әкімдігінің ДСБ «№3 қалалық емхана»                                                         Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3

ШЖҚ КМК директоры                         А.О. Өтебаев                                                КГУ «УЗ акимата СКО»                            Утебаев А.О.